## computo metrico
Allestimenti Urban Center per Zona 0 (rack data center Piano Terra), Zona 1 ( aula formazione Piano Terra), Zona 2 (fablab dimostrativo Piano Primo), Zona 6 (armadio rack Primo Piano), Zona 3 (eventi Piano Primo ), Zona 5 (stanzetta istituzionale Piano Primo)

Posizione	Descrizione Sintetica	Marca	Modello	Prodotto	Prodotto	descrizione	Unità di misura	Quantità richiedente	Piano e zona installazione	Note fornitura e installazione	Puoi inserire qui ulteriori caratteristiche della fornitura	Puoi inserire qui ulteriori caratteristiche della fornitura	Puoi inserire qui ulteriori caratteristiche della fornitura		Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata - elimina il campo in caso di Offerta Tecnica in OEPV	Prezzo Totale per Riga - elimina il campo in caso di Offerta Tecnica in OEPV	Confezionamento offerto	Note	Se sei il PO, puoi inserire qui ulteriori richieste per il fornitorire	Se sei il PO, puoi inserire qui ulteriori richieste per il fornitorire	Se sei il PO, puoi inserire qui ulteriori richieste per il fornitorire	Se sei il PO, puoi inserire qui ulteriori richieste per il fornitorire
PIANO TERRA (P0)- RACK A/V – ZONA 0	Armadio rack	Techly	I-CASE AV-2136BKTY	Armadio rack Techly I-CASE AV-2136BKTY	Armadio rack Techly I-CASE AV-2136BKTY	Armadio rack 36U in acciaio per apparecchiature audio / video. / Pannelli laterali removibili con sgancio rapido e serratura a chiave 1/4 di giro. / Pannello posteriore removibile con sgancio rapido e serratura a chiave 1/4 di giro. / Porta frontale in vetro temperato con maniglia e serratura a chiave. / Coppia montanti anteriori e posteriori regolabili in 4 posizioni dotati di unità numerate per facilitare l'installazione. / Include ripiani ventilati, clip e cinghie di bloccaggio per gli apparati audio video installati. / Include pannelli ciechi per chiudere le unità inutilizzate. / Predisposizione sul fondo e sul tetto per installazione. ventola di raffreddamento e per ingresso cavi. / Ruote piroettanti e piedini regolabili inclusi. / Portata statica: 385,5 kg; Colore RAL 9004 (nero). / Dimensioni: 600x599x1696 mm (LxPxA).	a corpo	1	PIANO TERRA (P0)- RACK A/V – ZONA 0	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Techly	I-CASE AV-2136BKTY
PIANO TERRA (P0)- RACK A/V – ZONA 0	Armadio rack – kit	Techly	Kit Rack accessori	Armadio rack – kit Techly Kit Rack accessori	Armadio rack – kit Techly Kit Rack accessori	Patch panel, ripiani, ciabatte alimentazione con fusibile da rack, viti e accessori vari per cable managment rack. A corpo.	a corpo	1	PIANO TERRA (P0)- RACK A/V – ZONA 0	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Techly	Kit Rack accessori
PIANO TERRA (P0)- RACK A/V – ZONA 0	Switch PoE 48 porte	Cisco	C9200-48PXG-E	Switch PoE 48 porte Cisco C9200-48PXG-E	Switch PoE 48 porte Cisco C9200-48PXG-E	Switcher Poe 48 porte per gestione apparati AV. / Include N.1: / Catalyst 9200 48-port 8xmGig PoE+, Network Essentials. / SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst 9200 48-port 8xmGig PoE+, Network. / C9200 Network Essentials, 48-port license. / 1KW AC Config 6 Power Supply - Secondary Power Supply. / C9200 Cisco DNA Essentials, 48-Port Term Licenses. / C9200 Cisco DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License. / SOLN SUPP SW SUBC9200 Cisco DNA Essentials. / Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment. / Include N.2 Europe AC Type A Power Cable.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- RACK A/V – ZONA 0	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Cisco	C9200-48PXG-E
PIANO TERRA (P0)- RACK A/V – ZONA 0	Switch 4 porte fibra	Cisco	C9200-NM-4X	Switch 4 porte fibra Cisco C9200-NM-4X	Switch 4 porte fibra Cisco C9200-NM-4X	Switch Catalyst 9200 4 x 10G, 2 x 25G, or 2 x 40G uplinks Network Module.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- RACK A/V – ZONA 0	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Cisco	C9200-NM-4X
PIANO TERRA (P0)- RACK A/V – ZONA 0	Encoder/Decoder audio/video perimetrale	Crestron	DM NVX 352	Encoder/Decoder audio/video perimetrale Crestron DM NVX 352	Encoder/Decoder audio/video perimetrale Crestron DM NVX 352	DigitalMedia™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder with Scaler e Dante per distribuire i segnali AV. Matrice AV 4K con encoder e decoder (audio e video) su rete IP senza latenza o perdita di segnale. Evita cablaggi audio/video specifici e consente modularità per eventuali modifiche/aggiunte future.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- RACK A/V – ZONA 0	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Crestron	DM NVX 352
PIANO TERRA (P0)- RACK A/V – ZONA 0	Encoder/Decoder AV perimetrale	Crestron	DM-NVX-350	Encoder/Decoder AV perimetrale Crestron DM-NVX-350	Encoder/Decoder AV perimetrale Crestron DM-NVX-350	DM NVX™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder with Scaler. Schede encoder/decoder (video) dei segnali AV.	a pezzo	3	PIANO TERRA (P0)- RACK A/V – ZONA 0	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Crestron	DM-NVX-350
PIANO TERRA (P0)- RACK A/V – ZONA 0	matrice video per switching AV 4K	Crestron	DM-XIO-DIR-80	matrice video per switching AV 4K Crestron DM-XIO-DIR-80	matrice video per switching AV 4K Crestron DM-XIO-DIR-80	DM XiO Director™ Virtual Switching Appliance for 80 Endpoints per la gestione dell'audio/vido. Collegato alla matrice Digital Media.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- RACK A/V – ZONA 0	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Crestron	DM-XIO-DIR-80
PIANO TERRA (P0)- RACK A/V – ZONA 0	Signal Processor with BLU link and Dante™ / AES67 / EN 54-16 Compliant	BSS	Blu-101 / Blu-Dan	Signal Processor with BLU link and Dante™ / AES67 / EN 54-16 Compliant BSS Blu-101 Blu-Dan	Signal Processor with BLU link and Dante™ / AES67 / EN 54-16 Compliant BSS Blu-101 / Blu-Dan	Processore digitale, 12 IN/8 OUT con BLU-Link, scheda AEC multicanale integrata / Unità di conversione BLU link/Dante e viceversa.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- RACK A/V – ZONA 0	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					BSS	Blu-101 / Blu-Dan
PIANO TERRA (P0)- RACK A/V – ZONA 0	Registratore A/V Hdmi a doppio canale (SSD 80gb)	Extron	SMP 351	Registratore A/V Hdmi a doppio canale (SSD 80gb) Extron SMP 351	Registratore A/V Hdmi a doppio canale (SSD 80gb) Extron SMP 351	Registratore A/V Hdmi a doppio canale (SSD 80gb) e processamento multimediale di streaming h.264. Dispositivo da rack che consente di registrare gli eventi locali e in videoconferenza utilizzando tutte le periferiche AV presenti nelle sale. Processore multimediale di streaming H.264. / Caratteristiche principali. / Elabora due sorgenti AV ad alta risoluzione da un massimo di cinque segnali in ingresso disponibili. / Registra e diffonde in streaming simultaneamente. / Scaling di alta qualità con gestione flessibile a doppia finestra. / Genera file multimediali MP4 o file audio M4A compatibili con quasi tutti i lettori multimediali. / Diffonde in streaming a due risoluzioni e bit rate simultaneamente dalla stessa sorgente. / LinkLicense® per registrazione e riproduzione in streaming a due canali.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- RACK A/V – ZONA 0	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Extron	SMP 351
PIANO TERRA (P0)- RACK A/V – ZONA 0	Upgrade software	Extron	LinkLicense	Upgrade software Extron LinkLicense	Upgrade software Extron LinkLicense	Upgrade per abilitare la doppia registrazione da 80 GB. Scheda per poter registrare due eventi/videoconferenze in contemporanea.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- RACK A/V – ZONA 0	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Extron	LinkLicense
PIANO TERRA (P0)- RACK A/V – ZONA 0	Centralina di controllo domotico per tutti i dispositivi AV presenti.	Crestron	CP4	Centralina di controllo domotico per tutti i dispositivi AV presenti. Crestron CP4	Centralina di controllo domotico per tutti i dispositivi AV presenti. Crestron CP4	Unità di controllo domotico 4-Series Control System. Centralina di controllo domotico che tramite i pannelli previsti nei vari ambienti consente di controllare da unica interfaccia tutti i dispositivi AV presenti. / 4-Series control system with 2 GB SDRAM and 8 GB flash / memory. / l Embedded 4-Series multicore CPU processor. / l iPhone®, iPad®, and Android™ device control app support / l XPanel computer and web based control. / l Modular programming architecture. / l Onboard IR/serial, COM, I/O, relay, Cresnet® network, and / high-speed gigabit Ethernet control ports. / l High-speed USB 2.0 host port and rear panel memory card / slot. / l Crestron Fusion® software room monitoring and scheduling / support. / l Crestron XiO Cloud™ service provisioning and management / support. / l Enterprise-class network security and authentication. / l SNMP V3 remote IT management support. / l Native BACnet network/IP support. / l Installer setup via software, web browser, or cloud. / l IPv6 ready. / l Integrates with Apple® HomeKit® technology. / l Rack mountable.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- RACK A/V – ZONA 0	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Crestron	CP4
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Switch 24 porte PoE+	Cisco	C9200-24PXG-E	Switch 24 porte PoE+ Cisco C9200-24PXG-E	Switch 24 porte PoE+ Cisco C9200-24PXG-E	Switcher Poe 24 porte. Per gestione apparati AV. / Include N. 1: / Catalyst 9200 24-port 8xmGig PoE+, Network Essentials. / SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst 9200 24-port 8xmGig PoE+, Network. / C9200 Network Essentials, 24-port license. / 600W AC Config 6 Power Supply - Secondary Power Supply. / C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port Term Licenses. / C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License. / SOLN SUPP SW SUBC9200 Cisco DNA Essenstials. / Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment. / Include N. 2 Europe AC Type A Power Cable.Switcher Poe 24 porte. Per gestione apparati AV. / Include N. 1: / Catalyst 9200 24-port 8xmGig PoE+, Network Essentials. / SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst 9200 24-port 8xmGig PoE+, Network. / C9200 Network Essentials, 24-port license. / 600W AC Config 6 Power Supply - Secondary Power Supply. / C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port Term Licenses. / C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License. / SOLN SUPP SW SUBC9200 Cisco DNA Essenstials. / Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment. / Include N. 2 Europe AC Type A Power Cable.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Cisco	C9200-24PXG-E
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Amplificatore 2 canali	Crestron	AMP-2210T	Amplificatore 2 canali Crestron AMP-2210T	Amplificatore 2 canali Crestron AMP-2210T	2x210W Commercial Power Amplifier. / 120 Watts at 8 Ohms; / 210 Watts at 4 Ohms; / 420 Watts at 8 Ohms bridged; / 120 Watts at 70 or 100 Volts (Transformer isolated). / Amplificatore di potenza.2x210W Commercial Power Amplifier. / 120 Watts at 8 Ohms; / 210 Watts at 4 Ohms; / 420 Watts at 8 Ohms bridged; / 120 Watts at 70 or 100 Volts (Transformer isolated). / Amplificatore di potenza.2x210W Commercial Power Amplifier. / 120 Watts at 8 Ohms; / 210 Watts at 4 Ohms; / 420 Watts at 8 Ohms bridged; / 120 Watts at 70 or 100 Volts (Transformer isolated). / Amplificatore di potenza.2x210W Commercial Power Amplifier. / 120 Watts at 8 Ohms; / 210 Watts at 4 Ohms; / 420 Watts at 8 Ohms bridged; / 120 Watts at 70 or 100 Volts (Transformer isolated). / Amplificatore di potenza.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Crestron	AMP-2210T
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Casse da controsoffitto	Crestron	SAROS IC6LPT	Casse da controsoffitto Crestron SAROS IC6LPT	Casse da controsoffitto Crestron SAROS IC6LPT	Casse da controsoffitto.Saros® Low-Profile 6.5” 2-Way In-Ceiling. / Saros® Low-Profile 6.5” 2-Way In-Ceiling. / Diameter 10.64 in (270 mm) not including mounting dogs. / Depth 5.30 in (135 mm). / 3.75W/7.5W/15W/30W/60W at 70V. / 7.5W/15W/30W/60W at 100V. / 50 Watts program (8 Ohms). / Casse da controsoffitto.Saros® Low-Profile 6.5” 2-Way In-Ceiling. / Saros® Low-Profile 6.5” 2-Way In-Ceiling. / Diameter 10.64 in (270 mm) not including mounting dogs. / Depth 5.30 in (135 mm). / 3.75W/7.5W/15W/30W/60W at 70V. / 7.5W/15W/30W/60W at 100V. / 50 Watts program (8 Ohms).	a pezzo	8	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Crestron	SAROS IC6LPT
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Pannello touch per gestione domotica di sala	Crestron	TSW-760	Pannello touch per gestione domotica di sala Crestron TSW-760	Pannello touch per gestione domotica di sala Crestron TSW-760	Pannello touch per gestione domotica di sala tipo 7” Touch Screen, Black Smooth. / l 7 in. (178 mm) widescreen active-matrix color display and / 1024 x 600 WSVGA display resolution. / l Capacitive touch screen display and backlit soft-touch / capacitive buttons. / l Supports Crestron HTML5 and Smart Graphics® software / custom projects. / l Voice recognition capability. / l H.264 or MJPEG streaming video display. / l Built-in microphone, speakers, and 5 MP H.264 IP camera. / l Rava® SIP intercom and phone technology. / l Native apps for Sonos® home sound control, Zoom Rooms™ conferencing control, and various room scheduling services. / l Built-in web browsing. / l Single-wire Ethernet connection with PoE or PoE+ power. / l Enterprise grade security. / l Web or cloud based configuration. / l Electrical wall box or lectern mount.7” Touch Screen, Black Smooth. / Pannello touch per gestione domotica di sala. / l 7 in. (178 mm) widescreen active-matrix color display and / 1024 x 600 WSVGA display resolution. / l Capacitive touch screen display and backlit soft-touch / capacitive buttons. / l Supports Crestron HTML5 and Smart Graphics® software / custom projects. / l Voice recognition capability. / l H.264 or MJPEG streaming video display. / l Built-in microphone, speakers, and 5 MP H.264 IP camera. / l Rava® SIP intercom and phone technology. / l Native apps for Sonos® home sound control, Zoom Rooms™ conferencing control, and various room scheduling services. / l Built-in web browsing. / l Single-wire Ethernet connection with PoE or PoE+ power. / l Enterprise grade security. / l Web or cloud based configuration. / l Electrical wall box or lectern mount. / Il pannello dovrà includere la programmazione per permetterne un corretto utilizzo sulla base delle indicazioni della D.L.Pannello touch per gestione domotica di sala tipo 7” Touch Screen, Black Smooth. / l 7 in. (178 mm) widescreen active-matrix color display and / 1024 x 600 WSVGA display resolution. / l Capacitive touch screen display and backlit soft-touch / capacitive buttons. / l Supports Crestron HTML5 and Smart Graphics® software / custom projects. / l Voice recognition capability. / l H.264 or MJPEG streaming video display. / l Built-in microphone, speakers, and 5 MP H.264 IP camera. / l Rava® SIP intercom and phone technology. / l Native apps for Sonos® home sound control, Zoom Rooms™ conferencing control, and various room scheduling services. / l Built-in web browsing. / l Single-wire Ethernet connection with PoE or PoE+ power. / l Enterprise grade security. / l Web or cloud based configuration. / l Electrical wall box or lectern mount.7” Touch Screen, Black Smooth. / Pannello touch per gestione domotica di sala. / l 7 in. (178 mm) widescreen active-matrix color display and / 1024 x 600 WSVGA display resolution. / l Capacitive touch screen display and backlit soft-touch / capacitive buttons. / l Supports Crestron HTML5 and Smart Graphics® software / custom projects. / l Voice recognition capability. / l H.264 or MJPEG streaming video display. / l Built-in microphone, speakers, and 5 MP H.264 IP camera. / l Rava® SIP intercom and phone technology. / l Native apps for Sonos® home sound control, Zoom Rooms™ conferencing control, and various room scheduling services. / l Built-in web browsing. / l Single-wire Ethernet connection with PoE or PoE+ power. / l Enterprise grade security. / l Web or cloud based configuration. / l Electrical wall box or lectern mount. / Il pannello dovrà includere la programmazione per permetterne un corretto utilizzo sulla base delle indicazioni della D.L.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Crestron	TSW-760
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Supporto da tavolo per pannello touch	Crestron	TSW-760-TTK	Supporto da tavolo per pannello touch Crestron TSW-760-TTK	Supporto da tavolo per pannello touch Crestron TSW-760-TTK	Tabletop Kit for TSW-760. / Supporto da tavolo per pannello touch.Tabletop Kit for TSW-760. / Supporto da tavolo per pannello touch.Tabletop Kit for TSW-760. / Supporto da tavolo per pannello touch.Tabletop Kit for TSW-760. / Supporto da tavolo per pannello touch.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Crestron	TSW-760-TTK
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Bridge ﻿da HDMI e audio a USB con scaling.	Extron	MediaPort 200	Bridge ﻿da HDMI e audio a USB con scaling. Extron MediaPort 200	Bridge ﻿da HDMI e audio a USB con scaling. Extron MediaPort 200	Bridge ﻿da HDMI e audio a USB con scaling. Hub che consente di effettuare videoconferenza utilizzando il proprio PC e tutte le periferiche AV di sala. Integra alla perfezione sorgenti o sistemi AV professionali in applicazioni di conferenza basate su software. / Il collegamento USB 2.0 del dispositivo utilizza driver USB generici per compatibilità universale. / Lo scaling video fornisce un output USB da 320x180 a 1080p/15 per corrispondere a requisiti comuni dei codec software. / DSP audio integrato. / Output di riferimento AEC. / Input e loop-through HDMI conformi HDCP.Bridge ﻿da HDMI e audio a USB con scaling. Hub che consente di effettuare videoconferenza utilizzando il proprio PC e tutte le periferiche AV di sala. Integra alla perfezione sorgenti o sistemi AV professionali in applicazioni di conferenza basate su software. / Il collegamento USB 2.0 del dispositivo utilizza driver USB generici per compatibilità universale. / Lo scaling video fornisce un output USB da 320x180 a 1080p/15 per corrispondere a requisiti comuni dei codec software. / DSP audio integrato. / Output di riferimento AEC. / Input e loop-through HDMI conformi HDCP.Bridge ﻿da HDMI e audio a USB con scaling. Hub che consente di effettuare videoconferenza utilizzando il proprio PC e tutte le periferiche AV di sala. Integra alla perfezione sorgenti o sistemi AV professionali in applicazioni di conferenza basate su software. / Il collegamento USB 2.0 del dispositivo utilizza driver USB generici per compatibilità universale. / Lo scaling video fornisce un output USB da 320x180 a 1080p/15 per corrispondere a requisiti comuni dei codec software. / DSP audio integrato. / Output di riferimento AEC. / Input e loop-through HDMI conformi HDCP.Bridge ﻿da HDMI e audio a USB con scaling. Hub che consente di effettuare videoconferenza utilizzando il proprio PC e tutte le periferiche AV di sala. Integra alla perfezione sorgenti o sistemi AV professionali in applicazioni di conferenza basate su software. / Il collegamento USB 2.0 del dispositivo utilizza driver USB generici per compatibilità universale. / Lo scaling video fornisce un output USB da 320x180 a 1080p/15 per corrispondere a requisiti comuni dei codec software. / DSP audio integrato. / Output di riferimento AEC. / Input e loop-through HDMI conformi HDCP.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Extron	MediaPort 200
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Switcher seamless	TvOne	1T-C2-750	Switcher seamless TvOne 1T-C2-750	Switcher seamless TvOne 1T-C2-750	Cross Converter. 2xDvi to 1xDvi. Scaler DVI. Switcher seamless, cioè dispositivo per cambio segnale camera seamless.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					TvOne	1T-C2-750
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Staffa a parete per telecamera	Vaddio	Wall mount PTZ	Staffa a parete per telecamera Vaddio Wall mount PTZ	Staffa a parete per telecamera Vaddio Wall mount PTZ	Staffa a parete per telecamera ptz.	a pezzo	2	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Vaddio	Wall mount PTZ
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Telecamera 4k per straming interventi e pubblico	Sony	SRG-X120	Telecamera 4k per straming interventi e pubblico Sony SRG-X120	Telecamera 4k per straming interventi e pubblico Sony SRG-X120	Telecamera 4k PTZ out HDMI, 3G-SDI + streaming / Installabile anche a soffitto, sensore mono CMOS Exmor da 1/2,5", minima illuminazione 1.6 lux (F2.0). Ottica zoom 12x , zoom digitale 12x. messa a fuoco in modalità Auto, Manual. Pan/Tilt: asse orizzontale ± 170° (massima velocità 300°/s), asse verticale +90° - 20° (massima velocità 126°/s). Segnale video d'uscita HDMI, 3G-SDI, IP streaming , risoluzioni massima 2160 (4k licenza opzionale) 29.97, 1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p - 1080/59.94i, 50i - 720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p; . Controllo tramite: , protocollo VISCA , LAN IP (RJ45, CGI. Numero di preset memorizzabili 256 (CGI). Alimentazione tramite PoE, o alimentatore 12 V DC (10,8 - 13,0 V DC). Doppia telecamera per inquadratura relatori e platea. / Telecamera 4k PTZ out HDMI, 3G-SDI + streaming / Installabile anche a soffitto, sensore mono CMOS Exmor da 1/2,5", minima illuminazione 1.6 lux (F2.0). Ottica zoom 12x , zoom digitale 12x. messa a fuoco in modalità Auto, Manual. Pan/Tilt: asse orizzontale ± 170° (massima velocità 300°/s), asse verticale +90° - 20° (massima velocità 126°/s). Segnale video d'uscita HDMI, 3G-SDI, IP streaming , risoluzioni massima 2160 (4k licenza opzionale) 29.97, 1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p - 1080/59.94i, 50i - 720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p; . Controllo tramite: , protocollo VISCA , LAN IP (RJ45, CGI. Numero di preset memorizzabili 256 (CGI). Alimentazione tramite PoE, o alimentatore 12 V DC (10,8 - 13,0 V DC). Doppia telecamera per inquadratura relatori e platea. / Telecamera 4k PTZ out HDMI, 3G-SDI + streaming / Installabile anche a soffitto, sensore mono CMOS Exmor da 1/2,5", minima illuminazione 1.6 lux (F2.0). Ottica zoom 12x , zoom digitale 12x. messa a fuoco in modalità Auto, Manual. Pan/Tilt: asse orizzontale ± 170° (massima velocità 300°/s), asse verticale +90° - 20° (massima velocità 126°/s). Segnale video d'uscita HDMI, 3G-SDI, IP streaming , risoluzioni massima 2160 (4k licenza opzionale) 29.97, 1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p - 1080/59.94i, 50i - 720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p; . Controllo tramite: , protocollo VISCA , LAN IP (RJ45, CGI. Numero di preset memorizzabili 256 (CGI). Alimentazione tramite PoE, o alimentatore 12 V DC (10,8 - 13,0 V DC). Doppia telecamera per inquadratura relatori e platea. / Telecamera 4k PTZ out HDMI, 3G-SDI + streaming / Installabile anche a soffitto, sensore mono CMOS Exmor da 1/2,5", minima illuminazione 1.6 lux (F2.0). Ottica zoom 12x , zoom digitale 12x. messa a fuoco in modalità Auto, Manual. Pan/Tilt: asse orizzontale ± 170° (massima velocità 300°/s), asse verticale +90° - 20° (massima velocità 126°/s). Segnale video d'uscita HDMI, 3G-SDI, IP streaming , risoluzioni massima 2160 (4k licenza opzionale) 29.97, 1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p - 1080/59.94i, 50i - 720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p; . Controllo tramite: , protocollo VISCA , LAN IP (RJ45, CGI. Numero di preset memorizzabili 256 (CGI). Alimentazione tramite PoE, o alimentatore 12 V DC (10,8 - 13,0 V DC). Doppia telecamera per inquadratura relatori e platea.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Sony	SRG-X120
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Encoder/Decoder AV perimetrale	Crestron	DM NVX 352	Encoder/Decoder AV perimetrale Crestron DM NVX 352	Encoder/Decoder AV perimetrale Crestron DM NVX 352	DigitalMedia™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder with Scaler e Dante. Schede per gestione dispositivi Clickshare, Mediaport e Monitor Touch.	a pezzo	3	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Crestron	DM NVX 352
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Encoder/Decoder AV perimetrale	Crestron	DM-NVX-350	Encoder/Decoder AV perimetrale Crestron DM-NVX-350	Encoder/Decoder AV perimetrale Crestron DM-NVX-350	DM NVX™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder with Scaler.Schede per gestione dispositivi TVOne, Monitor tavolo oratori e DIspositivo di visualizzazione principale di sala.DM NVX™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder with Scaler.Schede per gestione dispositivi TVOne, Monitor tavolo oratori e DIspositivo di visualizzazione principale di sala.DM NVX™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder with Scaler.Schede per gestione dispositivi TVOne, Monitor tavolo oratori e DIspositivo di visualizzazione principale di sala.DM NVX™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder with Scaler.Schede per gestione dispositivi TVOne, Monitor tavolo oratori e DIspositivo di visualizzazione principale di sala.	a pezzo	2	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Crestron	DM-NVX-350
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Sistema di condivisione dati wireless con ingresso hdmi	Barco	CSE-200+	Sistema di condivisione dati wireless con ingresso hdmi Barco CSE-200+	Sistema di condivisione dati wireless con ingresso hdmi Barco CSE-200+	Sistema di condivisione dati wireless 4k con ingresso hdmi. Sistema per condivisione wifi dei contenuti da PC. / Sistema operativo Windows 7/8/8.1/10 32 e 64 bit / macOS 10.13/10.14 (Mojave) - Android v7, v8 e 8.1 (App ClickShare) - iOS 11, 12 (App ClickShare) / Uscite video 1x HDMI 1.4b - Ingressi video 1x HDMI 1.4b / Risoluzione uscita 4K UHD (3.840x2.160) a 30 Hz / Risoluzioni in ingresso 1.920x1.080 a 60 Hz / Audio Tramite HDMI, analogico tramite jack audio da 3,5 mm, S/PDIF - Supporto AirPlay Mirroring iOS (AirPlay) da iOS 9.0 fino a iOS 12 / Mac OS 10.14 (Mojave) / Supporto Google Cast Android 8 - Supporto Miracast Windows 10 -Velocità fotogrammi Fino a 30 fps / Numero di risorse contemporanee visualizzate 2 / Numero di connessioni contemporanee 16 / Compatibilità iPad, iPhone e Android Condivisione di documenti, browser, fotocamera per dispositivi Android e iOS tramite l’App ClickShare / Desktop esteso Disponibile (in base al sistema operativo). / Protocollo di autenticazione WPA2-PSK in modalità stand-alone - WPA2-PSK o IEEE 802.1x con il ClickShare Button in modalità di integrazione di rete / Protocollo di trasmissione wireless IEEE 802.11 a/b/g/n/ac e IEEE 802.15.1 / Base Unit: Banda di frequenza 2,4 GHZ e 5 GHz (canali DFS supportati in alcuni paesi -a breve) / Connessioni 1x Ethernet LAN 1 Gbit / 1x USB tipo C 2.0 (lato posteriore); 2x USB tipo A 2.0 (lato posteriore); 1x USB tipo A 2.0 (lato anteriore) / Uscita audio linea analogica su socket mini-jack (3,5 mm), S/PDIF digitaleSistema di condivisione dati wireless 4k con ingresso hdmi. Sistema per condivisione wifi dei contenuti da PC. / Sistema operativo Windows 7/8/8.1/10 32 e 64 bit / macOS 10.13/10.14 (Mojave) - Android v7, v8 e 8.1 (App ClickShare) - iOS 11, 12 (App ClickShare) / Uscite video 1x HDMI 1.4b - Ingressi video 1x HDMI 1.4b / Risoluzione uscita 4K UHD (3.840x2.160) a 30 Hz / Risoluzioni in ingresso 1.920x1.080 a 60 Hz / Audio Tramite HDMI, analogico tramite jack audio da 3,5 mm, S/PDIF - Supporto AirPlay Mirroring iOS (AirPlay) da iOS 9.0 fino a iOS 12 / Mac OS 10.14 (Mojave) / Supporto Google Cast Android 8 - Supporto Miracast Windows 10 -Velocità fotogrammi Fino a 30 fps / Numero di risorse contemporanee visualizzate 2 / Numero di connessioni contemporanee 16 / Compatibilità iPad, iPhone e Android Condivisione di documenti, browser, fotocamera per dispositivi Android e iOS tramite l’App ClickShare / Desktop esteso Disponibile (in base al sistema operativo). / Protocollo di autenticazione WPA2-PSK in modalità stand-alone - WPA2-PSK o IEEE 802.1x con il ClickShare Button in modalità di integrazione di rete / Protocollo di trasmissione wireless IEEE 802.11 a/b/g/n/ac e IEEE 802.15.1 / Base Unit: Banda di frequenza 2,4 GHZ e 5 GHz (canali DFS supportati in alcuni paesi -a breve) / Connessioni 1x Ethernet LAN 1 Gbit / 1x USB tipo C 2.0 (lato posteriore); 2x USB tipo A 2.0 (lato posteriore); 1x USB tipo A 2.0 (lato anteriore) / Uscita audio linea analogica su socket mini-jack (3,5 mm), S/PDIF digitaleSistema di condivisione dati wireless 4k con ingresso hdmi. Sistema per condivisione wifi dei contenuti da PC. / Sistema operativo Windows 7/8/8.1/10 32 e 64 bit / macOS 10.13/10.14 (Mojave) - Android v7, v8 e 8.1 (App ClickShare) - iOS 11, 12 (App ClickShare) / Uscite video 1x HDMI 1.4b - Ingressi video 1x HDMI 1.4b / Risoluzione uscita 4K UHD (3.840x2.160) a 30 Hz / Risoluzioni in ingresso 1.920x1.080 a 60 Hz / Audio Tramite HDMI, analogico tramite jack audio da 3,5 mm, S/PDIF - Supporto AirPlay Mirroring iOS (AirPlay) da iOS 9.0 fino a iOS 12 / Mac OS 10.14 (Mojave) / Supporto Google Cast Android 8 - Supporto Miracast Windows 10 -Velocità fotogrammi Fino a 30 fps / Numero di risorse contemporanee visualizzate 2 / Numero di connessioni contemporanee 16 / Compatibilità iPad, iPhone e Android Condivisione di documenti, browser, fotocamera per dispositivi Android e iOS tramite l’App ClickShare / Desktop esteso Disponibile (in base al sistema operativo). / Protocollo di autenticazione WPA2-PSK in modalità stand-alone - WPA2-PSK o IEEE 802.1x con il ClickShare Button in modalità di integrazione di rete / Protocollo di trasmissione wireless IEEE 802.11 a/b/g/n/ac e IEEE 802.15.1 / Base Unit: Banda di frequenza 2,4 GHZ e 5 GHz (canali DFS supportati in alcuni paesi -a breve) / Connessioni 1x Ethernet LAN 1 Gbit / 1x USB tipo C 2.0 (lato posteriore); 2x USB tipo A 2.0 (lato posteriore); 1x USB tipo A 2.0 (lato anteriore) / Uscita audio linea analogica su socket mini-jack (3,5 mm), S/PDIF digitaleSistema di condivisione dati wireless 4k con ingresso hdmi. Sistema per condivisione wifi dei contenuti da PC. / Sistema operativo Windows 7/8/8.1/10 32 e 64 bit / macOS 10.13/10.14 (Mojave) - Android v7, v8 e 8.1 (App ClickShare) - iOS 11, 12 (App ClickShare) / Uscite video 1x HDMI 1.4b - Ingressi video 1x HDMI 1.4b / Risoluzione uscita 4K UHD (3.840x2.160) a 30 Hz / Risoluzioni in ingresso 1.920x1.080 a 60 Hz / Audio Tramite HDMI, analogico tramite jack audio da 3,5 mm, S/PDIF - Supporto AirPlay Mirroring iOS (AirPlay) da iOS 9.0 fino a iOS 12 / Mac OS 10.14 (Mojave) / Supporto Google Cast Android 8 - Supporto Miracast Windows 10 -Velocità fotogrammi Fino a 30 fps / Numero di risorse contemporanee visualizzate 2 / Numero di connessioni contemporanee 16 / Compatibilità iPad, iPhone e Android Condivisione di documenti, browser, fotocamera per dispositivi Android e iOS tramite l’App ClickShare / Desktop esteso Disponibile (in base al sistema operativo). / Protocollo di autenticazione WPA2-PSK in modalità stand-alone - WPA2-PSK o IEEE 802.1x con il ClickShare Button in modalità di integrazione di rete / Protocollo di trasmissione wireless IEEE 802.11 a/b/g/n/ac e IEEE 802.15.1 / Base Unit: Banda di frequenza 2,4 GHZ e 5 GHz (canali DFS supportati in alcuni paesi -a breve) / Connessioni 1x Ethernet LAN 1 Gbit / 1x USB tipo C 2.0 (lato posteriore); 2x USB tipo A 2.0 (lato posteriore); 1x USB tipo A 2.0 (lato anteriore) / Uscita audio linea analogica su socket mini-jack (3,5 mm), S/PDIF digitale	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Barco	CSE-200+
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Distributore Hdmi 4k/60 a due output	Extron	DA2 HD 4K PLUS	Distributore Hdmi 4k/60 a due output Extron DA2 HD 4K PLUS	Distributore Hdmi 4k/60 a due output Extron DA2 HD 4K PLUS	Distributore HDMI 4K/60 a due output. / Supporta risoluzioni computer e video fino a 4K/60 con campionamento 4:4:4 / Le caratteristiche della specifica HDMI 2.0b supportate includono data rate fino a 18 Gbps, HDR, Deep Color fino a 12 bit, 3D, formati audio HD senza perdite e controllo CEC / Conformità HDCP 2.3 / Equalizzazione automatica del segnale in ingresso / EDID Minder® gestisce automaticamente la comunicazione EDID fra i dispositivi collegati / Key Minder® verifica continuamente la conformità HDCPDistributore HDMI 4K/60 a due output. / Supporta risoluzioni computer e video fino a 4K/60 con campionamento 4:4:4 / Le caratteristiche della specifica HDMI 2.0b supportate includono data rate fino a 18 Gbps, HDR, Deep Color fino a 12 bit, 3D, formati audio HD senza perdite e controllo CEC / Conformità HDCP 2.3 / Equalizzazione automatica del segnale in ingresso / EDID Minder® gestisce automaticamente la comunicazione EDID fra i dispositivi collegati / Key Minder® verifica continuamente la conformità HDCPDistributore HDMI 4K/60 a due output. / Supporta risoluzioni computer e video fino a 4K/60 con campionamento 4:4:4 / Le caratteristiche della specifica HDMI 2.0b supportate includono data rate fino a 18 Gbps, HDR, Deep Color fino a 12 bit, 3D, formati audio HD senza perdite e controllo CEC / Conformità HDCP 2.3 / Equalizzazione automatica del segnale in ingresso / EDID Minder® gestisce automaticamente la comunicazione EDID fra i dispositivi collegati / Key Minder® verifica continuamente la conformità HDCPDistributore HDMI 4K/60 a due output. / Supporta risoluzioni computer e video fino a 4K/60 con campionamento 4:4:4 / Le caratteristiche della specifica HDMI 2.0b supportate includono data rate fino a 18 Gbps, HDR, Deep Color fino a 12 bit, 3D, formati audio HD senza perdite e controllo CEC / Conformità HDCP 2.3 / Equalizzazione automatica del segnale in ingresso / EDID Minder® gestisce automaticamente la comunicazione EDID fra i dispositivi collegati / Key Minder® verifica continuamente la conformità HDCP	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Extron	DA2 HD 4K PLUS
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Monitor tavolo oratori	Beetronic	22HD7M	Monitor tavolo oratori Beetronic 22HD7M	Monitor tavolo oratori Beetronic 22HD7M	Monitor Preview Tavolo oratori / Monitor 22 pollici metallo / Risoluzione 1920 x 1080 (Full HD) / Connessioni: HDMI, VGA, BNC, RCA / Installazione: incasso, parete, scrivania / Dimensioni: 511 x 309 x 39 mmMonitor Preview Tavolo oratori / Monitor 22 pollici metallo / Risoluzione 1920 x 1080 (Full HD) / Connessioni: HDMI, VGA, BNC, RCA / Installazione: incasso, parete, scrivania / Dimensioni: 511 x 309 x 39 mmMonitor Preview Tavolo oratori / Monitor 22 pollici metallo / Risoluzione 1920 x 1080 (Full HD) / Connessioni: HDMI, VGA, BNC, RCA / Installazione: incasso, parete, scrivania / Dimensioni: 511 x 309 x 39 mmMonitor Preview Tavolo oratori / Monitor 22 pollici metallo / Risoluzione 1920 x 1080 (Full HD) / Connessioni: HDMI, VGA, BNC, RCA / Installazione: incasso, parete, scrivania / Dimensioni: 511 x 309 x 39 mm	a pezzo	2	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Beetronic	22HD7M
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Access point Dante	Shure	MXWAPT8=-Z11	Access point Dante Shure MXWAPT8=-Z11	Access point Dante Shure MXWAPT8=-Z11	Access point Dante per sistema radiomicrofoni Shure.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Shure	MXWAPT8=-Z11
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Base di ricarica per tramettitori	Shure	MXWNCS8-E	Base di ricarica per tramettitori Shure MXWNCS8-E	Base di ricarica per tramettitori Shure MXWNCS8-E	Base di ricarica a 8 posti per trasmettitori e ricetrasmettitori della serie Microfelx Wireless.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Shure	MXWNCS8-E
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Trasmettitore radio per microfono	Shure	MXW1/O=-Z11	Trasmettitore radio per microfono Shure MXW1/O=-Z11	Trasmettitore radio per microfono Shure MXW1/O=-Z11	Trasmettitore radio bodypack per microfono spilla o archetto.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Shure	MXW1/O=-Z11
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Microfono a spilla	Shure	MX150B/C-TQG	Microfono a spilla Shure MX150B/C-TQG	Microfono a spilla Shure MX150B/C-TQG	Microfono a spilla per trasmettitore bodypack.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Shure	MX150B/C-TQG
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Microfono ad archetto	Shure	WBH53TTQG	Microfono ad archetto Shure WBH53TTQG	Microfono ad archetto Shure WBH53TTQG	Microfono ad archetto per trasmettitore bodypack.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Shure	WBH53TTQG
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	trasmettitore radiomicrofono a cono	Shure	MXW2/SM58=-Z11	trasmettitore radiomicrofono a cono Shure MXW2/SM58=-Z11	trasmettitore radiomicrofono a cono Shure MXW2/SM58=-Z11	Trasmettitore radiomicrofono a cono.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Shure	MXW2/SM58=-Z11
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Trasmettitore radio con base da tavolo a collo di cigno	Shure	MXW8=-Z11	Trasmettitore radio con base da tavolo a collo di cigno Shure MXW8=-Z11	Trasmettitore radio con base da tavolo a collo di cigno Shure MXW8=-Z11	Trasmettitore radio con base da tavolo e pulsante di attivazione per microfono a collo di cigno per tavolo oratori.	a pezzo	3	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Shure	MXW8=-Z11
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Microfono a collo di cigno	Shure	MX415LPD/C	Microfono a collo di cigno Shure MX415LPD/C	Microfono a collo di cigno Shure MX415LPD/C	Microfono a collo di cigno da 15", con LED di stato, per basi radio tavolo oratori.	a pezzo	3	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Shure	MX415LPD/C
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Convertitore lan a rs232	Global Cache	iTach IP2SL-P	Convertitore lan a rs232 Global Cache iTach IP2SL-P	Convertitore lan a rs232 Global Cache iTach IP2SL-P	Convertitore porta lan a Rs232 DB9 Maschio Controllo di flusso bidirezionale alimentato via Poe. Converte una porta dello switch in RS232 per controllare tramite domotica il dispositivo switcher seamless.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Global Cache	iTach IP2SL-P
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	MultiSync® V554Q IGB / LCD 55" Ultra-High Definition Large Format Touch Display	NEC	MultiSync® V554Q IGB	MultiSync® V554Q IGB LCD 55" Ultra-High Definition Large Format Touch Display NEC MultiSync® V554Q IGB	MultiSync® V554Q IGB / LCD 55" Ultra-High Definition Large Format Touch Display NEC MultiSync® V554Q IGB	Display 55" Tecnologia schermo IPS con retroilluminazione Edge LED Area schermo attivo (l x a) [mm] 1.209,6 x 680,4 Dimensioni schermo [inch/ cm] 55 / 138,78 Rapporto di formato schermo 16:9 Dimensioni pixel [mm] 0,315 Luminosità [cd/m²] 500 Rapporto di contrasto (tip.) 1100:1 Angolo di visualizzazione [°] 178 / 178 (con rapporto di contrasto > 10:1) Colour Depth [bn] 1.073 (10bit) Tempo di risposta (tip.) [ms] 8 (grigio-grigio) Frequenza d'Aggiornamento [Hz] 60 Haze Level [%] Pro (28) Orientamento Supportato A Faccia in Su; Landscape; Risoluzione nativa 3840 x 2160 Supportato su entrate digitali ed analoghe (PC) 4096 x 2160; 1920 x 2160; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1650 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1366 x 768; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768 Connettività Input Video Digitale 1 x OPS Slot; 2 x DisplayPort (HDCP); 3 x HDMI (HDCP) Input Audio Analogo 1 x 3,5 mm jack Input Audio Digitale 2 x DisplayPort; 3 x HDMI Controllo Input filo comando a distanza (3,5mm jack); LAN 100Mbit; RS232 Input Data 1 x microSD (MediaPlayer); 1 x USB 2.0 (Downstream); 1 x USB 2.0 (MediaPlayer); 1 x USB Type-B (Upstream); 2 x USB 2.0 (Compute Module, 1 x 5V/2A powered) Output Video Digitale 1 x DisplayPort (loop through: DisplayPort, OPS slot-in PC) Output Audio Analogo Jack da 1 x 3,5 mm Controllo Output 1 x LAN 100Mbit Open Modular Intelligence Tecnologia Slot Open pluggable specification.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					NEC	MultiSync® V554Q IGB
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Mini pc built in per monitor touch	NEC	Accessori	Mini pc built in per monitor touch NEC Accessori	Mini pc built in per monitor touch NEC Accessori	OPS-Kbl-i7v-d16/256/W10pro/W Infinity B. Built-In pC con sistema operativo per monitor touch.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					NEC	Accessori
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	staffa per video	Chief	CHMSM1U	staffa per video Chief CHMSM1U	staffa per video Chief CHMSM1U	Staffa Top Fissa + microregolazioni serie Fusion vesa 600×400 – Portata 57Kg.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Chief	CHMSM1U
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Monitor principale 98” per visualizzazione	Samsung	QM98N	Monitor principale 98” per visualizzazione Samsung QM98N	Monitor principale 98” per visualizzazione Samsung QM98N	Monitor: Edge LED BLU 98", UHD (3840x2160), Pixel Pitch 0.562 x 0.562 mm, Luminosità: 500 cd/m2, Contrasto 4000:1, Angolo di Visuale (H/V): 178°/178°, Tempo di risposta: 6 ms, Operatività 24/7, Haze 25%; Audio: Speaker integrati (10W+10W); Input: DVI-D, Display Port 1.2 (1), HDMI 2.0(2) , HDCP2.2, Stereo mini jack,USB 2.0(2); Output: HDMI 2.0 (Loop-out), Stereo mini jack. Controllo remoto: RS232C(in/out), RJ45, Dimensioni: 2194.2 x 1249.8 x 71.6 (w/o handle), 2194.2 x 1249.8 x 75.3 (w/ handle) mm, Peso: 77.1 kg, VESA Mount(900x600), Spessore cornice: 15.2 (Top/Side), 15.2 (Bottom) mm. Feature: Buil-in MagicInfo 6.0 powered by TIZEN 4.0, SSSP 6.0. Wi-Fi/BT. Dispositivo di visualizzazione principale da installare a parete.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Samsung	QM98N
PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Staffa per monitor principale	Chief	CHXSM1U	Staffa per monitor principale Chief CHXSM1U	Staffa per monitor principale Chief CHXSM1U	Staffa Premium Fissa con microregolazioni vesa 1000×600 Black per monitor principale di visualizzazione.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0)- AULA DIDATTICA/ZONA CORSI – ZONA 1	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Chief	CHXSM1U
PIANO TERRA (P0) - ZONA 2 – FAB LAB ESPOSITIVO	Motore di controllo proiettore	Crestron	DIN2MC2	Motore di controllo proiettore Crestron DIN2MC2	Motore di controllo proiettore Crestron DIN2MC2	DIN Rail Motor Control, 2 feeds, 2 channels.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0) - ZONA 2 – FAB LAB ESPOSITIVO	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Crestron	DIN2MC2
PIANO TERRA (P0) - ZONA 2 – FAB LAB ESPOSITIVO	Encoder/Decoder AV perimetrale	Crestron	DM NVX 352	Encoder/Decoder AV perimetrale Crestron DM NVX 352	Encoder/Decoder AV perimetrale Crestron DM NVX 352	DigitalMedia™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder with Scaler e Dante. Matrice AV 4K con encoder e decoder (audio e video) su rete IP senza latenza o perdita di segnale. Evita cablaggi audio/video specifici e consente modularità per eventuali modifiche/aggiunte future.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0) - ZONA 2 – FAB LAB ESPOSITIVO	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Crestron	DM NVX 352
PIANO TERRA (P0) - ZONA 2 – FAB LAB ESPOSITIVO	schermo motorizzato	ScreenLine	WP305CHV	schermo motorizzato ScreenLine WP305CHV	schermo motorizzato ScreenLine WP305CHV	Schermo motorizzato Wave Plus con tela home vision dimensioni 305x191 (142").	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0) - ZONA 2 – FAB LAB ESPOSITIVO	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					ScreenLine	WP305CHV
PIANO TERRA (P0) - ZONA 2 – FAB LAB ESPOSITIVO	supporto proiettore	N.A.	N.A.	supporto proiettore N.A. N.A.	supporto proiettore N.A. N.A.	Supporto da soffitto con microregolazione per Videoproiettore portata 30Kg.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0) - ZONA 2 – FAB LAB ESPOSITIVO	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					N.A.	N.A.
PIANO TERRA (P0) - ZONA 2 – FAB LAB ESPOSITIVO	Proiettore	NEC	P525UL	Proiettore NEC P525UL	Proiettore NEC P525UL	Proiettore P525UL (5000 ansi lumen)	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0) - ZONA 2 – FAB LAB ESPOSITIVO	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					NEC	P525UL
PIANO TERRA (P0) - ZONA 2 – FAB LAB ESPOSITIVO	altoparlanti	Crestron	SAROS IC8LPT	altoparlanti Crestron SAROS IC8LPT	altoparlanti Crestron SAROS IC8LPT	Saros® Low-Profile 8” 2-Way In-Ceiling Speaker. / Diameter 12.13 in (308 mm) not including mounting dogs. / Depth 5.30 in (135 mm). / 3.75W/7.5W/15W/30W/60W at 70V. / 7.5W/15W/30W/60W at 100V. / 50 Watts program (8 Ohms).Saros® Low-Profile 8” 2-Way In-Ceiling Speaker. / Diameter 12.13 in (308 mm) not including mounting dogs. / Depth 5.30 in (135 mm). / 3.75W/7.5W/15W/30W/60W at 70V. / 7.5W/15W/30W/60W at 100V. / 50 Watts program (8 Ohms).	a pezzo	10	PIANO TERRA (P0) - ZONA 2 – FAB LAB ESPOSITIVO	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Crestron	SAROS IC8LPT
PIANO TERRA (P0) - ZONA 2 – FAB LAB ESPOSITIVO	Amplificatore 2 canali	Crown	CDi DriveCore 2|300 (EU)	Amplificatore 2 canali Crown CDi DriveCore 2|300 (EU)	Amplificatore 2 canali Crown CDi DriveCore 2|300 (EU)	2-Channel Analogic Power Amplifier. / 2X300W 70/100V. / 2x300 Watt/4 Ohm. / 2x 600 Watt/8 Ohm.2-Channel Analogic Power Amplifier. / 2X300W 70/100V. / 2x300 Watt/4 Ohm. / 2x 600 Watt/8 Ohm.	a pezzo	1	PIANO TERRA (P0) - ZONA 2 – FAB LAB ESPOSITIVO	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Crown	CDi DriveCore 2|300 (EU)
PIANO TERRA (P0) - ZONA 2 – FAB LAB ESPOSITIVO	Schermo tv 75”	Samsung	QM75R	Schermo tv 75” Samsung QM75R	Schermo tv 75” Samsung QM75R	Monitor: Edge LED BLU 75", UHD (3840x2160), Pixel Pitch 0.42975 x 0.42975 mm, Luminosità: 500cd/m2, Contrasto: 4000:1, Angolo di Visuale (H/V): 178°/178°, Tempo di risposta: 8 ms, Operatività 24/7, Haze 44%; Audio: Speaker integrati (10W+10W), Input: DVI-D, Display Port 1.2 (1), HDMI 2.0 (2), HDCP 2.2,Stereo mini jack, USB2.0 x 2. Output: Stereo mini Jack, Controllo remoto: RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45. Dimensioni:1681.1 x 960.1 x 49.7 mm; Peso 38,3 kg; VESA Mount (400x400), Spessore cornice:11,5 mm (Top/Side) , 12,5 mm ( Bottom). Feature: Built-in MagicInfo S6 powered by TIZEN 4.0, SSSP 6.0, IP5x, Wi-Fi.	a pezzo	2	PIANO TERRA (P0) - ZONA 2 – FAB LAB ESPOSITIVO	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Samsung	QM75R
PIANO TERRA (P0) - ZONA 2 – FAB LAB ESPOSITIVO	Staffa per Tv 75”	Edbak	TWB1	Staffa per Tv 75” Edbak TWB1	Staffa per Tv 75” Edbak TWB1	Staffa per monitor da parete 75”.	a pezzo	2	PIANO TERRA (P0) - ZONA 2 – FAB LAB ESPOSITIVO	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Edbak	TWB1
PIANO TERRA (P0) - ZONA 2 – FAB LAB ESPOSITIVO	Encoder/Decoder AV perimetrale	Crestron	DM-NVX-350	Encoder/Decoder AV perimetrale Crestron DM-NVX-350	Encoder/Decoder AV perimetrale Crestron DM-NVX-350	DM NVX™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder with Scaler. Schede per gestione n. 2 dispositivi di visualizzazione principali e n.2 per le telecamere.	a pezzo	2	PIANO TERRA (P0) - ZONA 2 – FAB LAB ESPOSITIVO	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Crestron	DM-NVX-350
PIANO PRIMO (P1) – Zona 6- RACK A/V	Armadio Rack	Techly	I-CASE AV-2136BKTY	Armadio Rack Techly I-CASE AV-2136BKTY	Armadio Rack Techly I-CASE AV-2136BKTY	Armadio rack 36U in acciaio per apparecchiature audio / . / Pannelli laterali removibili con sgancio rapido e serratura a chiave 1/4 di giro. / Pannello posteriore removibile con sgancio rapido e serratura a chiave 1/4 di giro. / Porta frontale in vetro temperato con maniglia e serratura a chiave. / Coppia montanti anteriori e posteriori regolabili in 4 posizioni dotati di unità numerate per facilitare l'installazione. / Include ripiani ventilati, clip e cinghie di bloccaggio per gli apparati audio video installati. / Include pannelli ciechi per chiudere le unità inutilizzate. / Predisposizione sul fondo e sul tetto per installazione ventola di raffreddamento e per ingresso cavi. / Ruote piroettanti e piedini regolabili inclusi. / Portata statica: 385,5 kg; Colore RAL 9004 (nero). / Dimensioni: 600x599x1696 mm (LxPxA).	a pezzo	1	PIANO PRIMO (P1) – Zona 6- RACK A/V	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Techly	I-CASE AV-2136BKTY
PIANO PRIMO (P1) – Zona 6- RACK A/V	Armadio rack – kit	Techly	Kit Rack accessori	Armadio rack – kit Techly Kit Rack accessori	Armadio rack – kit Techly Kit Rack accessori	Patch panel, ripiani, ciabatte alimentazione con fusibile da rack , viti e accessori vari per cable managment rack.	a pezzo	1	PIANO PRIMO (P1) – Zona 6- RACK A/V	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Techly	Kit Rack accessori
PIANO PRIMO (P1) – Zona 6- RACK A/V	Switch 24 porte rame per gestione AV	Cisco	C9200-24PXG-E	Switch 24 porte rame per gestione AV Cisco C9200-24PXG-E	Switch 24 porte rame per gestione AV Cisco C9200-24PXG-E	Switcher Poe 24 porte. Per gestione apparati AV. / Include N. 1: / Catalyst 9200 24-port 8xmGig PoE+, Network Essentials. / SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst 9200 24-port 8xmGig PoE+, Network. / C9200 Network Essentials, 24-port license. / 600W AC Config 6 Power Supply - Secondary Power Supply. / C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port Term Licenses. / C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License. / SOLN SUPP SW SUBC9200 Cisco DNA Essenstials. / Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment. / Include N. 2 Europe AC Type A Power Cable.	a pezzo	1	PIANO PRIMO (P1) – Zona 6- RACK A/V	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Cisco	C9200-24PXG-E
PIANO PRIMO (P1) – Zona 6- RACK A/V	Switch 4 porte fibra 10G	Cisco	C9200-NM-4X	Switch 4 porte fibra 10G Cisco C9200-NM-4X	Switch 4 porte fibra 10G Cisco C9200-NM-4X	Catalyst 9200 4 x 10G Network Module.	a pezzo	1	PIANO PRIMO (P1) – Zona 6- RACK A/V	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Cisco	C9200-NM-4X
PIANO PRIMO (P1) – Zona 6- RACK A/V	Encoder/Decoder AV perimetrale	Crestron	DM NVX 352	Encoder/Decoder AV perimetrale Crestron DM NVX 352	Encoder/Decoder AV perimetrale Crestron DM NVX 352	DigitalMedia™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder with Scaler e Dante. Per la descrizione vedi sopra.	a pezzo	1	PIANO PRIMO (P1) – Zona 6- RACK A/V	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Crestron	DM NVX 352
PIANO PRIMO (P1) – Zona 6- RACK A/V	Unità di controllo domotico	Crestron	CP4	Unità di controllo domotico Crestron CP4	Unità di controllo domotico Crestron CP4	Unità di controllo domotico 4-Series Control System. Per la descrizione vedi sopra.	a pezzo	1	PIANO PRIMO (P1) – Zona 6- RACK A/V	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Crestron	CP4
PIANO PRIMO (P1) – Zona 6- RACK A/V	Signal Processor with BLU link and Dante™ / AES67 / EN 54-16 Compliant	BSS	Blu-101 / Blu-Dan	Signal Processor with BLU link and Dante™ / AES67 / EN 54-16 Compliant BSS Blu-101 Blu-Dan	Signal Processor with BLU link and Dante™ / AES67 / EN 54-16 Compliant BSS Blu-101 / Blu-Dan	Processore digitale, 12 IN/8 OUT con BLU-Link, scheda AEC multicanale integrata / Unità di conversione BLU link/Dante e viceversa.	a pezzo	1	PIANO PRIMO (P1) – Zona 6- RACK A/V	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					BSS	Blu-101 / Blu-Dan
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Amplificatore 2 canali	Crown	CDi DriveCore 2|300 (EU)	Amplificatore 2 canali Crown CDi DriveCore 2|300 (EU)	Amplificatore 2 canali Crown CDi DriveCore 2|300 (EU)	2-Channel Analogic Power Amplifier. / 2X300W 70/100V. / 2x300 Watt/4 Ohm. / 2x 600 Watt/8 Ohm.2-Channel Analogic Power Amplifier. / 2X300W 70/100V. / 2x300 Watt/4 Ohm. / 2x 600 Watt/8 Ohm.2-Channel Analogic Power Amplifier. / 2X300W 70/100V. / 2x300 Watt/4 Ohm. / 2x 600 Watt/8 Ohm.	a pezzo	1	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Crown	CDi DriveCore 2|300 (EU)
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Subwoofer a parete	Jbl	JBCONTROL50STWH	Subwoofer a parete Jbl JBCONTROL50STWH	Subwoofer a parete Jbl JBCONTROL50STWH	Subwofer installazione a parete Subwoofer / 80W, 40W, 20W, (& 10W @ 70V), 8 ohm bypass/thru.Subwofer installazione a parete Subwoofer / 80W, 40W, 20W, (& 10W @ 70V), 8 ohm bypass/thru.Subwofer installazione a parete Subwoofer / 80W, 40W, 20W, (& 10W @ 70V), 8 ohm bypass/thru.	a pezzo	4	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Jbl	JBCONTROL50STWH
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Encoder/Decoder AV perimetrale	Crestron	DM NVX 352	Encoder/Decoder AV perimetrale Crestron DM NVX 352	Encoder/Decoder AV perimetrale Crestron DM NVX 352	DigitalMedia™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder with Scaler e Dante. Per la gestione dei dispositivi Clickshare e Mediaport.	a pezzo	2	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Crestron	DM NVX 352
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Encoder/Decoder AV perimetrale	Crestron	DM-NVX-350	Encoder/Decoder AV perimetrale Crestron DM-NVX-350	Encoder/Decoder AV perimetrale Crestron DM-NVX-350	DM NVX™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder with Scaler. Per la gestione dei dispositivi videowall, n.2 per monitor 65", switcher seamless e monitor tavolo oratori.	a pezzo	5	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Crestron	DM-NVX-350
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Bridge ﻿da HDMI e audio a USB con scaling.	Extron	MediaPort 200	Bridge ﻿da HDMI e audio a USB con scaling. Extron MediaPort 200	Bridge ﻿da HDMI e audio a USB con scaling. Extron MediaPort 200	Bridge ﻿da HDMI e audio a USB con scaling. Per la descrizione vedi sopra.	a pezzo	1	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Extron	MediaPort 200
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Switcher seamless	TvOne	1T-C2-750	Switcher seamless TvOne 1T-C2-750	Switcher seamless TvOne 1T-C2-750	Cross Converter. 2xDvi to 1xDvi. Per la descrizione vedi sopra.	a pezzo	1	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					TvOne	1T-C2-750
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Staffa da parete per tlc	Vaddio	Wall mount PTZ	Staffa da parete per tlc Vaddio Wall mount PTZ	Staffa da parete per tlc Vaddio Wall mount PTZ	Staffa a parete per telecamera ptz.	a pezzo	2	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Vaddio	Wall mount PTZ
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Telecamera 4k per straming interventi e pubblico	Sony	SRG-X120	Telecamera 4k per straming interventi e pubblico Sony SRG-X120	Telecamera 4k per straming interventi e pubblico Sony SRG-X120	Telecamera 4k PTZ out HDMI, 3G-SDI + streaming / Installabile anche a soffitto, sensore mono CMOS Exmor da 1/2,5", minima illuminazione 1.6 lux (F2.0). Ottica zoom 12x , zoom digitale 12x. messa a fuoco in modalità Auto, Manual. Pan/Tilt: asse orizzontale ± 170° (massima velocità 300°/s), asse verticale +90° - 20° (massima velocità 126°/s). Segnale video d'uscita HDMI, 3G-SDI, IP streaming , risoluzioni massima 2160 (4k licenza opzionale) 29.97, 1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p - 1080/59.94i, 50i - 720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p; . Controllo tramite: , protocollo VISCA , LAN IP (RJ45, CGI. Numero di preset memorizzabili 256 (CGI). Alimentazione tramite PoE, o alimentatore 12 V DC (10,8 - 13,0 V DC). / Telecamera 4k PTZ out HDMI, 3G-SDI + streaming / Installabile anche a soffitto, sensore mono CMOS Exmor da 1/2,5", minima illuminazione 1.6 lux (F2.0). Ottica zoom 12x , zoom digitale 12x. messa a fuoco in modalità Auto, Manual. Pan/Tilt: asse orizzontale ± 170° (massima velocità 300°/s), asse verticale +90° - 20° (massima velocità 126°/s). Segnale video d'uscita HDMI, 3G-SDI, IP streaming , risoluzioni massima 2160 (4k licenza opzionale) 29.97, 1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p - 1080/59.94i, 50i - 720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p; . Controllo tramite: , protocollo VISCA , LAN IP (RJ45, CGI. Numero di preset memorizzabili 256 (CGI). Alimentazione tramite PoE, o alimentatore 12 V DC (10,8 - 13,0 V DC). / Telecamera 4k PTZ out HDMI, 3G-SDI + streaming / Installabile anche a soffitto, sensore mono CMOS Exmor da 1/2,5", minima illuminazione 1.6 lux (F2.0). Ottica zoom 12x , zoom digitale 12x. messa a fuoco in modalità Auto, Manual. Pan/Tilt: asse orizzontale ± 170° (massima velocità 300°/s), asse verticale +90° - 20° (massima velocità 126°/s). Segnale video d'uscita HDMI, 3G-SDI, IP streaming , risoluzioni massima 2160 (4k licenza opzionale) 29.97, 1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p - 1080/59.94i, 50i - 720/59.94p, 50p, 29.97p, 25p; . Controllo tramite: , protocollo VISCA , LAN IP (RJ45, CGI. Numero di preset memorizzabili 256 (CGI). Alimentazione tramite PoE, o alimentatore 12 V DC (10,8 - 13,0 V DC).	a pezzo	2	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Sony	SRG-X120
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Touch screen	Crestron	TSW-760	Touch screen Crestron TSW-760	Touch screen Crestron TSW-760	7” Touch Screen, Black Smooth. Per la descrizione vedi sopra.	a pezzo	1	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Crestron	TSW-760
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Touch screen – supporto	Crestron	TSW-760-TTK	Touch screen – supporto Crestron TSW-760-TTK	Touch screen – supporto Crestron TSW-760-TTK	Tabletop Kit for TSW-760.	a pezzo	1	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Crestron	TSW-760-TTK
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Amplificatore 2 vie	Intellivox	Dc115 - JBIVX585000	Amplificatore 2 vie Intellivox Dc115 - JBIVX585000	Amplificatore 2 vie Intellivox Dc115 - JBIVX585000	Sistema Intellivox-DC115, amplificatore posto nella parte bassa del sistema. Array direttive programmabili. Casse frontali da parete altamente direttive. Diffusore attivo 2 vie, 6 x 4''/2 x 10 mm, 8 x 40 W. / Tipologia diffusore: 2 vie attivo / Sistema: 6 x 4'', 2 x 10 mm / Copertura nominale (H x V): 130ø x 15ø - 40ø / Guida d'onda ruotabile: no / Risposta in frequenza: 130 Hz - 20 kHz / Potenza diffusore continua (100 h): 8 x 40 W / Potenza amplificatore continua: 8 x 40 W / SPL programma: 85 dB a 30 m. / SPL picco: 88 dB a 30 m. / Connessioni: connettore WAGO 231 / Sistema di fissaggio: 2 staffe da parete / Finitura: bianco Ral 9010 / Peso: 13 kgSistema Intellivox-DC115, amplificatore posto nella parte bassa del sistema. Array direttive programmabili. Casse frontali da parete altamente direttive. Diffusore attivo 2 vie, 6 x 4''/2 x 10 mm, 8 x 40 W. / Tipologia diffusore: 2 vie attivo / Sistema: 6 x 4'', 2 x 10 mm / Copertura nominale (H x V): 130ø x 15ø - 40ø / Guida d'onda ruotabile: no / Risposta in frequenza: 130 Hz - 20 kHz / Potenza diffusore continua (100 h): 8 x 40 W / Potenza amplificatore continua: 8 x 40 W / SPL programma: 85 dB a 30 m. / SPL picco: 88 dB a 30 m. / Connessioni: connettore WAGO 231 / Sistema di fissaggio: 2 staffe da parete / Finitura: bianco Ral 9010 / Peso: 13 kgSistema Intellivox-DC115, amplificatore posto nella parte bassa del sistema. Array direttive programmabili. Casse frontali da parete altamente direttive. Diffusore attivo 2 vie, 6 x 4''/2 x 10 mm, 8 x 40 W. / Tipologia diffusore: 2 vie attivo / Sistema: 6 x 4'', 2 x 10 mm / Copertura nominale (H x V): 130ø x 15ø - 40ø / Guida d'onda ruotabile: no / Risposta in frequenza: 130 Hz - 20 kHz / Potenza diffusore continua (100 h): 8 x 40 W / Potenza amplificatore continua: 8 x 40 W / SPL programma: 85 dB a 30 m. / SPL picco: 88 dB a 30 m. / Connessioni: connettore WAGO 231 / Sistema di fissaggio: 2 staffe da parete / Finitura: bianco Ral 9010 / Peso: 13 kg	a pezzo	2	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Intellivox	Dc115 - JBIVX585000
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	videoproiettore	NEC	UM351W	videoproiettore NEC UM351W	videoproiettore NEC UM351W	Projector incl. wall mount	a pezzo	1	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					NEC	UM351W
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	telone per videoproiettore	ADEO	PRONALUMID-XXXXX	telone per videoproiettore ADEO PRONALUMID-XXXXX	telone per videoproiettore ADEO PRONALUMID-XXXXX	Schermo senza bordature perimetrale nere. Formato 16:10 base mm 450. Tela Vision / Acoustik. MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando Modulo. / Cassonetto in alluminio aperto nella parte inferiore, verniciato a polvere, / bianco (RAL9016). Caduta tela posteriore. / Motore a destra. Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.	a pezzo	1	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					ADEO	PRONALUMID-XXXXX
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Sistema di condivisione dati wireless con ingresso hdmi	Barco	CSE-200+	Sistema di condivisione dati wireless con ingresso hdmi Barco CSE-200+	Sistema di condivisione dati wireless con ingresso hdmi Barco CSE-200+	Sistema di condivisione dati wireless 4k con ingresso hdmi. Per la descrizione vedi sopra.	a pezzo	1	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Barco	CSE-200+
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Monitor preview da tavolo oratori	Beetronic	22HD7M	Monitor preview da tavolo oratori Beetronic 22HD7M	Monitor preview da tavolo oratori Beetronic 22HD7M	Monitor Preview Tavolo oratori / Monitor 22 pollici metallo / Risoluzione 1920 x 1080 (Full HD) / Connessioni: HDMI, VGA, BNC, RCA / Installazione: incasso, parete, scrivania / Dimensioni: 511 x 309 x 39 mmMonitor Preview Tavolo oratori / Monitor 22 pollici metallo / Risoluzione 1920 x 1080 (Full HD) / Connessioni: HDMI, VGA, BNC, RCA / Installazione: incasso, parete, scrivania / Dimensioni: 511 x 309 x 39 mm	a pezzo	2	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Beetronic	22HD7M
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Access point Dante	Shure	MXWAPT8=-Z11	Access point Dante Shure MXWAPT8=-Z11	Access point Dante Shure MXWAPT8=-Z11	Access point Dante per sistema radiomicrofoni Shure.	a pezzo	1	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Shure	MXWAPT8=-Z11
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Base di ricarica per tramettitori	Shure	MXWNCS8-E	Base di ricarica per tramettitori Shure MXWNCS8-E	Base di ricarica per tramettitori Shure MXWNCS8-E	Base di ricarica a 8 posti per trasmettitori e ricetrasmettitori della serie Microfelx Wireless.	a pezzo	1	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Shure	MXWNCS8-E
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Trasmettitore radio bodypack per microfono	Shure	MXW1/O=-Z11	Trasmettitore radio bodypack per microfono Shure MXW1/O=-Z11	Trasmettitore radio bodypack per microfono Shure MXW1/O=-Z11	Trasmettitore radio bodypack per microfono spilla o archetto.	a pezzo	1	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Shure	MXW1/O=-Z11
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Microsono a spilla	Shure	MX150B/C-TQG	Microsono a spilla Shure MX150B/C-TQG	Microsono a spilla Shure MX150B/C-TQG	Microfono a spilla per trasmettitore bodypack.	a pezzo	1	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Shure	MX150B/C-TQG
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Microfono ad archetto	Shure	WBH53TTQG	Microfono ad archetto Shure WBH53TTQG	Microfono ad archetto Shure WBH53TTQG	Microfono ad archetto per trasmettitore bodypack.	a pezzo	1	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Shure	WBH53TTQG
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	trasmettitore radiomicrofono a cono	Shure	MXW2/SM58=-Z11	trasmettitore radiomicrofono a cono Shure MXW2/SM58=-Z11	trasmettitore radiomicrofono a cono Shure MXW2/SM58=-Z11	Trasmettitore radiomicrofono a cono.	a pezzo	1	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Shure	MXW2/SM58=-Z11
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Trasmettitore radio con base da tavolo a collo di cigno	Shure	MXW8=-Z11	Trasmettitore radio con base da tavolo a collo di cigno Shure MXW8=-Z11	Trasmettitore radio con base da tavolo a collo di cigno Shure MXW8=-Z11	Trasmettitore radio con base da tavolo e pulsante di attivazione per microfono a collo di cigno per tavolo oratori.	a pezzo	3	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Shure	MXW8=-Z11
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Microfono a collo di cigno	Shure	MX415LPD/C	Microfono a collo di cigno Shure MX415LPD/C	Microfono a collo di cigno Shure MX415LPD/C	Microfono a collo di cigno da 15", con LED di stato, per basi radio tavolo oratori.	a pezzo	3	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Shure	MX415LPD/C
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Distributore Hdmi 4k/60 a due output	Extron	DA2 HD 4K PLUS	Distributore Hdmi 4k/60 a due output Extron DA2 HD 4K PLUS	Distributore Hdmi 4k/60 a due output Extron DA2 HD 4K PLUS	Distributore HDMI 4K/60 a due output. Per la descrizione vedi sopra.	a pezzo	1	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Extron	DA2 HD 4K PLUS
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Audio analog x1 output Dante estrattore	Audinate	Adp-dao-au-0x1	Audio analog x1 output Dante estrattore Audinate Adp-dao-au-0x1	Audio analog x1 output Dante estrattore Audinate Adp-dao-au-0x1	1x audio analog output da rete Dante estrattore.	a pezzo	2	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Audinate	Adp-dao-au-0x1
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Audio analog x2 output Dante estrattore	Audinate	Adp-dao-au-0x2	Audio analog x2 output Dante estrattore Audinate Adp-dao-au-0x2	Audio analog x2 output Dante estrattore Audinate Adp-dao-au-0x2	2x audio analog output da rete Dante estrattore.	a pezzo	1	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Audinate	Adp-dao-au-0x2
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Monitor secondari proiezione	Samsung	QM75R	Monitor secondari proiezione Samsung QM75R	Monitor secondari proiezione Samsung QM75R	Monitor: Edge LED BLU 75", UHD (3840x2160), Pixel Pitch 0.42975 x 0.42975 mm, Luminosità: 500cd/m2, Contrasto: 4000:1, Angolo di Visuale (H/V): 178°/178°, Tempo di risposta: 8 ms, Operatività 24/7, Haze 44%; Audio: Speaker integrati (10W+10W), Input: DVI-D, Display Port 1.2 (1), HDMI 2.0 (2), HDCP 2.2,Stereo mini jack, USB2.0 x 2. Output: Stereo mini Jack, Controllo remoto: RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45. Dimensioni:1681.1 x 960.1 x 49.7 mm; Peso 38,3 kg; VESA Mount (400x400), Spessore cornice:11,5 mm (Top/Side) , 12,5 mm ( Bottom). Feature: Built-in MagicInfo S6 powered by TIZEN 4.0, SSSP 6.0, IP5x, Wi-Fi.	a pezzo	2	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Samsung	QM75R
PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Staffa da parete per monitor	Edbak	TWB1	Staffa da parete per monitor Edbak TWB1	Staffa da parete per monitor Edbak TWB1	Staffa per monitor da parete 75”.	a pezzo	2	PIANO Primo (P1) - Zona 3 – Zona Eventi	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Edbak	TWB1
PIANO Primo (P1) – zona 5	Monitore Edge Led Blu65”	Samsung	QM65R	Monitore Edge Led Blu65” Samsung QM65R	Monitore Edge Led Blu65” Samsung QM65R	Monitor: Edge LED BLU 65", UHD (3840x2160), Pixel Pitch 0.372 x 0.372 mm, Luminosità: 500cd/m2, Contrasto: 4000:1, Angolo di Visuale (H/V): 178°/178°, Tempo di risposta: 8 ms, Operatività 24/7, Haze 25%; Audio: Speaker integrati (10W+10W), Input: DVI-D, Display Port 1.2 (1), HDMI 2.0 (2), HDCP 2.2,Stereo mini jack, USB2.0 x 2. Output: Stereo mini Jack, Controllo remoto: RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45. Dimensioni:1453.9 x 831.0 x 46.3 mm; Peso 24,9 kg; VESA Mount (400x400), Spessore cornice: 9,2 mm (Top/Side) , 11.2 mm ( Bottom). Feature: Built-in MagicInfo S6 powered by TIZEN 4.0, SSSP 6.0, IP5x, Wi-Fi.	a pezzo	2	PIANO Primo (P1) – zona 5	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento					Samsung	QM65R
Su tutti i piani	Cablaggi AV, rete e altro			Cablaggi AV, rete e altro	Cablaggi AV, rete e altro	Fornitura e posa in opera di tutti i cablaggi Audio/Video, Utp etc., necessari alla fornitura e installazione chiavi in mando dei dispositivi di cui sopra, in base alle funzionalitàà richieste nel file descrittivo.	a corpo	1	Su tutti i piani	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento
Su tutti i piani	Prese rete strutturate UTP cat 6			Prese rete strutturate UTP cat 6	Prese rete strutturate UTP cat 6	fornitura e posa in opera di N 36 prese di rete cat6, inclusi i frutti comprensivo di almeno 3 patch panel utp 12 porte per gli armadi. Tali prese dovranno includere anche i connettori, le attività dicrimpatura e di certificazione delle tratte, mentre i cavi saranno perlopiù forniti e messi a disposizione presso l'urban center da parte del Comune di Trieste. Le tratte da posare dovranno perlopiù essere utilizzate per trasportare il segnale AV.	a corpo	1	Su tutti i piani	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento
Su tutti i piani	Prese di alimentazione per armadi P0 e P1			Prese di alimentazione per armadi P0 e P1	Prese di alimentazione per armadi P0 e P1	Fornitura e posa in opera di magnetotermico e presa elettrica per supportare 4-5 kw per alimentazione apparecchiature armadio rack	a pezzo	2	Su tutti i piani	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento
Su tutti i piani	Installazione e configurazione di quanto fornito			Installazione e configurazione di quanto fornito	Installazione e configurazione di quanto fornito sopra come da indicazioni della Direzione Lavori	Servizi Professionali di Installazione e configurazione	a corpo	1	Su tutti i piani	Si considerano incluse Fornitura, posa in opera e configurazione del bene fornito, e nel file allegato 1, 2, 3 e 4 sono indicate le planimetrie e le posizioni indicative dei beni, in base al piano, stanza e zona di riferimento

					Totale finale
					iva
					Totale ivato