## Dispositivi_in_Sala_Macchine
			Elenco server da manutenere
Progressivo	Numero Inventario	Nome	Dispositivo	Marca	Modello	Ubicazione	Data consegna / collaudo	Prezzo unitario di manutenzione / Mensile IVA esclusa – Da compilare a cura dell'offerente		Importo totale 24 mesi
1	13573	PROXMOX RETE	Server	HP	Marca: HP / Model: ProLiant DL560 Gen9 CTO Mod-X / Product Number (PID): 742657-B21 / Serial Number: CZ254300SY	R02	01/2016			€ 0,00
2	13321	RISC550D	Server	IBM	Marca: IBM / Product Family: System P5-550 / Machine Type: 8204 / Model: E8A / Serial Number: 65-C08B2	R02	Fine 2013 / Inizio 2014			€ 0,00
3		RISC550D-exp1	Storage	IBM	Marca: IBM / Product Family: TotalStorage / Machine Type: 7041 / Model: SD1 / Part Number: 42R7705 / Serial Number: YL14GP93K033	R02	Fine 2013 / Inizio 2014			€ 0,00
4	12272	NASARCHIVIO / NAS_SIT	NAS	QNAP	Marca: QNAP / Model: TS-210 / S/N: Q109B02909	R03				€ 0,00
5	12867	NASARCHIVIO2 / NAS_SIT2	NAS	BUFFALO	Marca: BUFFALO / Model: TS-XL/R5 Series / S/N: 65844124600930 / K-S/N: TSXL06D27409	R03				€ 0,00
6	12329	NASARCHIGEN	NAS	QNAP	Marca: QNAP / Model: TS-210 / P/N: 52100-001119-RS	R03				€ 0,00
7	13010	NASARCHIGEN2	NAS	BUFFALO	Marca: BUFFALO / Model: TS-XL/R5 Series / S/N: 65844124800484 / K-S/N: TSXL06E27AC1	R03				€ 0,00
8	12924	OMV01	Server	ACER	Marca: ACER / Product: AR585 F1 / Serial Number: SRR711100621100DBA9700 / SNID: 21100351497 / Mfg Date: 03/15/2012	R04	17/10/2012			€ 0,00
9	13009	BEXREAL / COMTSDPX	Server	ACER	Marca: ACER / Product: AR585 F1 / Serial Number: SRR7111006221000639700 / SNID: 22100009997 / Mfg Date: 05/23/2012	R05	21/01/2013			€ 0,00
10	13574	VMHOST01	Server	HP	Marca: HP / Model: ProLiant DL560 Gen9 CTO Mod-X / Product Number (PID): 742657-B21 / Serial Number: CZ254300T5	R05	01/2016			€ 0,00
11	13575	VMHOST02	Server	HP	Marca: HP / Model: ProLiant DL560 Gen9 CTO Mod-X / Product Number (PID): 742657-B21 / Serial Number: CZ254300SX	R05	01/2016			€ 0,00
12	13576	VMHOST03	Server	HP	Marca: HP / Model: ProLiant DL560 Gen9 CTO Mod-X / Product Number (PID): 742657-B21 / Serial Number: CZ254300T8	R05	01/2016			€ 0,00
13	13577	VMHOST04	Server	HP	Marca: HP / Model: ProLiant DL560 Gen9 CTO Mod-X / Product Number (PID): 742657-B21 / Serial Number: CZ254300SYT3	R05	01/2016			€ 0,00
14		BEXREAL / COMTSDPX-Exp3	Storage	HITACHI	Marca: HITACHI / Product: Storage Expansion Tray / Model: DF-800-RKAK / MFGNO: 89050123	R06	11/2014 / oppure / 12/2014			€ 0,00
15		BEXREAL / COMTSDPX-Exp1	Storage	GATEWAY - HITACHI	Marca: GATEWAY - HITACHI / Product: GS2040 / Model: DF800-RK2 / MFGNO da Etichetta: 00051713 / MFGNO da interfaccia web: 83051713	R06	11/2010			€ 0,00
16		BEXREAL / COMTSDPX-Exp2	Tape Library	FUJITSU	Marca: FUJITSU / Product: ETERNUS LT40 / Model: / System Number: / Part Number: / Serial Number: LTDE65414027	R06	12/2010			€ 0,00
17	12536	SOCIALGO / WELFAREGO	Server	FUJITSU	Marca: FUJITSU / Product: PRIMERGY RX300 S6 / Model: PR300B-D2619 / System Number: S26361-K1344-V201 / Part Number: ABN:K1344-V201-4270 / Serial Number: YL6T038586	R06	06/2011			€ 0,00
18		RISC550-exp1	Storage	IBM	Marca: IBM / Product Family: TotalStorage Exp Plus 320 / Machine Type: 2104 / Model: DS4 / Serial Number: 68L2693	R08				€ 0,00
19	10421	RISC550	Server	IBM	Marca: IBM / Product Family: eServer P5-550 / Machine Type: 9113 / Model: 550 / Serial Number: 65-BEE2E	R08	2005			€ 0,00
20		RISC550B-exp1	Storage	IBM	Marca: IBM / Product Family: TotalStorage / Machine Type: 7031 / Model: D24 / Serial Number: 65-093CA	R08				€ 0,00
21	11541	RISC550B	Server	IBM	Marca: IBM / Product Family: System P5-550 / Machine Type: 9133 / Model: 55A / Serial Number: 06-15D0H	R08				€ 0,00
22		SAN-HITACHI-Exp4	Storage Expansion	HITACHI	Marca: HITACHI / Product: Storage Expansion Tray / Model: DF-800-RKAK / MFGNO: 89231674	R10	13/12/2012			€ 0,00
23		SAN-HITACHI-Exp3	Storage Expansion	HITACHI	Marca: HITACHI / Product: Storage Expansion Tray / Model: DF-800-RKAK / MFGNO: 89071048	R10	11/2010			€ 0,00
24		SAN-HITACHI-Exp2	Storage Expansion	HITACHI	Marca: HITACHI / Product: Storage Expansion Tray / Model: DF-800-RKAK / MFGNO: 89053190	R10	08/2009			€ 0,00
25		SAN-HITACHI-Exp1	Storage Expansion	HITACHI	Marca: HITACHI / Product: Storage Expansion Tray / Model: DF-800-RKAK / MFGNO: 89051744	R10	08/2009			€ 0,00
26		SAN-HITACHI	Storage	HITACHI	Marca: HITACHI / Product: AMS 2300 (Adaptable Modular Storage) / Model: DF800-RK2 / MFGNO: 00011557	R10	08/2009			€ 0,00
38		UPS-1	UPS	Riello	Marca: Riello / Product: MCT20KCONSIP / Serial Number: ME36UT167500002 / UPS Tower 20000VA+scheda rete / Input: 380-415V 3W+N+PE; 50/60Hz Icc=6kA; 38 A / Output: 380/400/415V 3W+N+PE; 50/60Hz; 29 A; 20000VA/18000W / Battery: 240+240Vdc; 51A; 9Ah	Sala / Pavimento	30/09/2017			€ 0,00
39		UPS-2	UPS	Riello	Marca: Riello / Product: MCT20KCONSIP / Serial Number: ME37UT169170001 / UPS Tower 20000VA+scheda rete / Input: 380-415V 3W+N+PE; 50/60Hz Icc=6kA; 38 A / Output: 380/400/415V 3W+N+PE; 50/60Hz; 29 A; 20000VA/18000W / Battery: 240+240Vdc; 51A; 9Ah	Sala / Pavimento	30/09/2017			€ 0,00
40		UPS-3	UPS	Riello	Marca: Riello / Product: MCT20KCONSIP / Serial Number: ME41UT177340001 / UPS Tower 20000VA+scheda rete / Input: 380-415V 3W+N+PE; 50/60Hz Icc=6kA; 38 A / Output: 380/400/415V 3W+N+PE; 50/60Hz; 29 A; 20000VA/18000W / Battery: 240+240Vdc; 51A; 9Ah	Sala / Pavimento	30/09/2017			€ 0,00
41		UPS-1-bis / NOTA: Questo UPS non si trova fisicamente in sala server, ma nello scantinato di Largo Granatieri 1 (a 50 metri di distanza dalla sala server)	UPS	Riello	Marca: Riello / Product: MCT12KCONSIP / Serial Number: ME36UT167430001 / UPS Tower 12000VA+scheda rete / Input: 380-415V 3W+N+PE; 50/60Hz Icc=6kA; 24 A / Output: 380/400/415V 3W+N+PE; 50/60Hz; 17 A; 12000VA/10800W / Battery: 240+240Vdc; 31A; 7Ah	Scantinato Granatieri	30/09/2017			€ 0,00
42		UPS-2-bis / NOTA: Questo UPS non si trova fisicamente in sala server, ma nello scantinato di Largo Granatieri 1 (a 50 metri di distanza dalla sala server)	UPS	Riello	Marca: Riello / Product: MCT12KCONSIP / Serial Number: ME36UT167430002 / UPS Tower 12000VA+scheda rete / Input: 380-415V 3W+N+PE; 50/60Hz Icc=6kA; 24 A / Output: 380/400/415V 3W+N+PE; 50/60Hz; 17 A; 12000VA/10800W / Battery: 240+240Vdc; 31A; 7Ah	Scantinato Granatieri	30/09/2017			€ 0,00
43			Server		Serial no. YMDH012240 / Model : BB RX1330M3 2.5 / (Primergy RX1330 M3) / CPU XEON E3-1230 V6 @3.5 GHz / 16 GB ram samsung PC4-2400T-EE1-11					€ 0,00
	Per tutte le macchine la garanzia legale o eventuali estensioni di garanzia sono scadute						Totale Mensile	€ 0,00	Totale Appalto	€ 0,00
							Totale Mensile Ivato	€ 0,00	Totale Appalto ivato	€ 0,00